义乌市妇幼保健院

百克钳项目单一来源采购

谈

判

文

件

采购编号：YWFBY20230129

义乌市妇幼保健院

二0二三年五月

第一章  谈判邀请函

义乌市妇幼保健院百克钳项目经论证审批同意实施单一来源采购，现拟邀特定供应商参与投标，并按谈判文件的要求认真准备响应文件，按时前来谈判。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：YWFBY20230129

2、项目名称：义乌市妇幼保健院百克钳项目采购

3、项目预算：3.0万元，最高限价：3.0万元，超过最高限价投标报价作无效标处理。

二、拟定供应商信息：

名称：上海友合医疗科技股份有限公司

地址：上海市黄浦区宁海东路200号申鑫大厦23层

三、投标人的资格要求：

1)国内具有独立法人资格，并具有该行业国家规定必备资质，对存在有效期的资信文件必须在有效期内，提供过期的资信文件无效。

2）投标人自2019年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4）本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；

四、递交投标截止时间及开标时间：

投标单位应于 2023年6月1日下午14:00前将投标文件密封送至义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办，逾期送达或未密封将予以拒收。

开标时间与地点：2023年6月1日下午14:00地点：义乌市妇幼保健院行政楼三楼会议标室（义乌市新科路C100号）

五、联系地址和电话：

联系人及电话： 丁黎明              0579-83803211

详细地址：义乌市妇幼保健院行政楼三楼采招办（义乌市新科路C100号）

2023年5月25日

第二章 谈判须知

- 一、谈判响应文件

1、谈判响应文件的组成

每套谈判响应文件封面右上角须清楚地标明“正本”或“副本”，若正本与副本不符，以正本为准。

1.1技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）投标单位情况介绍；

（2）有效的投标方营业执照复印件；

（3）法定代表人资格申明书、法定代表人身份证复印件；（适用于法定代表人出席投标会）；

（4）授权委托书、授权代表身份证复印件；（适用于授权代表出席投标会）；

（5）项目实施方案；

（6）投标人认为须提供的其他资料。

1.2商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标书；

（2）其他投标人认为须提供的资料。

注：①供应商提交的“谈判响应文件”正本中的资料均需加盖供应商公章，否则其  投标无效。

②编制的谈判响应文件对谈判文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

- 谈判响应文件的包装

供应商应准备谈判响应文件一份正本和二份副本，其中分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。每套谈判响应文件封面左上角须清楚地标明“正本”或“副本”，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人（或其授权代表）的签字或盖章。若正本与副本不符，以正本为准。

二、谈判响应有效期

2.1谈判响应文件从递交截止之日起，有效期为60天。有效期不足的将视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

2.3同意延长有效期的供应商需不能修改谈判响应文件。

2.4成交人的谈判响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

三、未尽事宜，参照采购招标法、行业规范等执行。

# 第三章 谈判和评审须知

## 一、开标（投标人通过视频会议系统方式远程参与）。

本项目开标程序按照“不见面开标”的要求组织开标。

二、评标

- 谈判小组

（1）由义乌市妇幼保健院组织3人及以上单数人员组成评委进行本次采购，以单一来源谈判的方式开标，开评标现场由义乌市妇幼保健院纪委监督。

（2）由谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并对有效合作方开展面谈，在保证项目质量基础上，以商定的合理价格中标。

2、谈判原则

2.1谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作记律。

2.2为保证评标工作的公正性，评标过程中谈判小组成员与供应商不得私人交换意见。招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出谈判小组成员之外。

3、谈判响应文件的初审

3.1谈判小组将依据供应商提供的资格申明文件审查供应商的资质、财务、技术和能力。

3.2谈判小组将审查谈判响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商有无计算上的错误等。

4、授予合同

4.1、资格最终审查

谈判小组和采购人将审查供应商的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同，通过审查后，进入商务谈判，通过谈判达成一致意见后，将把合同授予该供应商。

4.2、成交通知

4.2.1评审结束后确定的成交候选人在义乌市妇幼保健院官网进行公告。

5、签订合同

5.1成交人在成交公示后三十天内，按指定的地点与采购人签订合同。

5.2谈判文件、成交人的谈判响应文件、评标过程中供应商在询标时作出的承诺及其澄清文件成交通知书等，均为合同的组成部分。

5.3成交人不遵守谈判文件和谈判响应文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在成交公示后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门，同时取消该供应商的成交权。

第四章  投标相关文件格式

- 封面格式                          正/副本

项目

谈判响应文件

（采购编号）

谈判响应文件内容：           （技术标或商务标）

供   应   商：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日 期：        年         月            日

法定代表人申明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人声明书和身份证即可。

投标书

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百克钳 |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

2、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。