|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 闭门器 | 简易 |  | 只 | 33 |
| 2 | 闭门器 | 防火门 | 强力 | 把 | 7 |
| 3 | 玻璃胶 |  | 日丰 | 支 | 28 |
| 4 | 插头 | 公牛16A三插 | 公牛 | 个 | 10 |
| 5 | 插头 | 公牛10A三插 | 公牛 | 个 | 39 |
| 6 | 插销 | 3寸不锈钢 | 固特 | 副 | 26 |
| 7 | 插销 | 6寸不锈钢 | 固特 | 副 | 20 |
| 8 | 插销 | 防火门暗插销 | 固特 | 副 | 20 |
| 9 | 插销 | 弹跳 | 固特 | 付 | 11 |
| 10 | 插座 | 公牛3米217 | 公牛 | 只 | 30 |
| 11 | 插座 | 公牛一转三 | 公牛 | 只 | 22 |
| 12 | 插座 | 五孔 | 鸿雁 | 个 | 214 |
| 13 | 插座 | 十孔 | 鸿雁 | 只 | 26 |
| 14 | 开关 | 开关面板 二开RA | 鸿雁 | 只 | 20 |
| 15 | 开关 | 开关面板 三开RA | 鸿雁 | 只 | 20 |
| 16 | 开关 | 开关面板 一开RA | 鸿雁 | 只 | 20 |
| 17 | 插座 | 公牛5米217 | 公牛 | 只 | 30 |
| 18 | 插座 | 公牛一转二 | 公牛 | 只 | 17 |
| 19 | 灯 | 灯条组 | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 20 | 灯 | 60\*30 | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 21 | 灯 | 60\*60 | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 22 | 灯 | 30\*120 | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 23 | 灯架 | LED | 佛山照明 | 只 | 20 |
| 24 | 灯头 | 螺口 | 佛山照明 | 个 | 20 |
| 25 | 一体灯 | T5LED8W | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 26 | 节能灯 | 85W | 佛山照明 | 只 | 20 |
| 27 | 节能灯 | 插拔口 | 佛山照明 | 只 | 20 |
| 28 | 日光灯管 | T8LED7W | 佛山照明 | 根 | 20 |
| 29 | 筒灯 | 2.5寸 | 佛山照明 | 盏 | 40 |
| 30 | 吸顶灯 |  | 佛山照明 | 盏 | 20 |
| 31 | 筒灯 | 5寸 | 佛山照明 | 盏 | 40 |
|  | 日光灯管 | LED16W | 佛山照明 | 根 | 300 |
| 32 | 电池盒 | 感应器 | 和成 | 个 | 10 |
| 33 | 电磁阀 |  | 正泰 |  个 | 1 |
| 34 | 电胶布 |  | 九头鸟 | 卷 | 115 |
| 35 | 电缆线 | 5\*6平方 | 千岛湖永通 | 米 | 500 |
| 36 | 电缆线 | 3\*4平方 | 千岛湖永通 | 米 | 500 |
| 37 | 电缆线 | 3\*25+1 | 千岛湖永通 | 米 | 120 |
| 38 | 电线 | 2.5单芯线 | 千岛湖永通 | 米 | 800 |
| 39 | 电线 | 双色线 | 千岛湖永通 | 米 | 400 |
| 40 | 电线 | 1\*4平方单芯线 | 千岛湖永通 | 米 | 300 |
| 41 | 堵头 | 32# |  | 只 | 7 |
| 42 | 端子 |  |  | 只 | 3 |
| 43 | 断路器 |  |  | 只 | 3 |
| 44 | 发泡剂 |  | 日丰 | 瓶 | 5 |
| 45 | 感应灯芯 | 感应灯 | 和成 | 只 | 5 |
| 46 | 感应器 |  | 和成 | 套 | 2 |
| 47 | 挂锁 | 38# | 金点子 | 把 | 17 |
| 48 | 挂锁 | 50# | 金点子 | 把 | 5 |
| 49 | 管扣 | 不锈钢 | 兴牌 | 只 | 30 |
| 50 | 管子 | 50pcv | 中财 | 米 | 40 |
| 51 | 管子 | pvc32 | 中财 | 米 | 19 |
| 52 | 管子 | pvc20 | 中财 | 米 | 480 |
| 53 | 轨道 |  | 天怒 | 米 | 10 |
| 54 | 轨道 | 抽屉 | 天怒 | 付 | 3 |
| 55 | 过滤器 | 空调Y型 |  | 只 | 5 |
| 56 | 合叶 | 木门 | 固特 | 副 | 3 |
| 57 | 合页 | 公厕卫生间 | 固特 | 只 | 3 |
| 58 | 护套线 | 2\*1 | 千岛湖永通 | 米 | 200 |
| 59 | 护套线 | 2\*1.5 | 千岛湖永通 | 米 | 300 |
| 60 | 护套线 | 2\*2.5 | 千岛湖永通 | 米 | 100 |
| 61 | 换气扇 | 30CM\*30CM | 乘风 | 个 | 20 |
| 62 | 换气扇 | 35\*35管道 | 乘风 | 个 | 20 |
| 63 | 混水阀 |  |  | 只 | 20 |
| 64 | 继电器 | 中间 | 天津施耐德 | 只 | 10 |
| 65 | 减压阀 |  |  | 个 | 5 |
| 66 | 胶带 | 防水 | 九头鸟 | 卷 | 7 |
| 67 | 胶水 | PVC |  | 瓶 | 2 |
| 68 | 脚踏阀 | 公厕 |  | 只 | 20 |
| 69 | 接触器 |  | 正泰 | 只 | 2 |
| 70 | 结构胶 |  | 日丰 | 支 | 18 |
| 71 | 截至阀 |  | 埃美柯 | 只 | 20 |
| 72 | 开关 | 空气开关2 | 正泰 | 只 | 56 |
| 73 | 空开箱 |  |  | 只 | 8 |
| 74 | 空调挡风板 |  |  | 付 | 104 |
| 75 | 拉手 | 消防栓大理石门 |  | 个 | 20 |
| 76 | 链条锁 |  |  | 把 | 5 |
| 77 | 轮子 | 平板推车 |  | 只 | 26 |
| 78 | 轮子 | 万向轮 |  | 只 | 41 |
| 79 | 明盒 | 单 | 鸿雁 | 只 | 194 |
| 80 | 明盒 | 二连体 | 鸿雁 | 只 | 12 |
| 81 | 内牙弯 | PPR | 伟星 | 只 | 22 |
| 82 | 软管 | 60cm | 九牧 | 根 | 24 |
| 83 | 软管 | 80cm | 九牧 | 根 | 27 |
| 84 | 软管 | 30cm | 九牧 | 根 | 8 |
| 85 | 三角阀 |  | 埃美柯 | 只 | 27 |
| 86 | 三通 | pvc20 | 中财 | 个 | 55 |
| 87 | 三通 | pvc25 | 中财 | 只 | 33 |
| 88 | 三通 | pvc32 | 中财 | 只 | 25 |
| 89 | 三通 | pvc40 | 中财 | 只 | 16 |
| 90 | 三通 | pvc50 | 中财 | 只 | 15 |
| 91 | 三通 | 全铜 |  | 只 | 12 |
| 92 | 三通 | PPR20 | 伟星 | 只 | 22 |
| 93 | 三通 | PPR32 | 伟星 | 只 | 18 |
| 94 | 生料带 |  | 金立 | 卷 | 115 |
| 95 | 水管 | PPR20 | 伟星 | 米 | 160 |
| 96 | 水管 | PPR32 | 伟星 | 米 | 62 |
| 97 | 水龙头 | 单冷 | 杭特 | 弯个 | 30 |
| 98 | 水龙头 | 冷热全铜 | 九牧 | 个 | 10 |
| 99 | 水龙头 | 全自动感应 | 港尚 | 个 | 20 |
| 101 | 水龙头 | 洗衣机 | 兰花 | 个 | 9 |
| 102 | 锁 | 抽屉锁/柜门锁 | 上海梅花 | 把 | 150 |
| 103 | 锁芯 | 木门 | 固特 | 把 | 4 |
| 104 | 锁芯 | 玻璃门 | 固特 | 把 | 2 |
| 105 | 锁芯 | 全铜 | 固特 | 把 | 33 |
| 106 | 铜鼻子 | 16平方 |  | 只 | 16 |
| 107 | 铜鼻子 | 10平方 |  | 只 | 15 |
| 108 | 弯头 | pvc20 | 中财 | 只 | 88 |
| 109 | 弯头 | pvc25 | 中财 | 只 | 41 |
| 110 | 弯头 | pvc32 | 中财 | 只 | 20 |
| 111 | 弯头 | pvc40 | 中财 | 只 | 22 |
| 112 | 弯头 | pvc50 | 中财 | 只 | 23 |
| 113 | 弯头 | 全铜 |  | 只 | 5 |
| 114 | 弯头 | PPR20 | 伟星 | 只 | 26 |
| 115 | 弯头 | PPR32 | 伟星 | 只 | 13 |
| 116 | 洗手盆 |  |  | 个 | 3 |
| 117 | 下水管 | 灰色下水 |  | 支 | 24 |
| 118 | 下水管 | 小便斗 |  | 根 | 8 |
| 119 | 下水管 | 洗手盆 |  | 根 | 11 |
| 120 | 线管 | 20PVC | 中财 | 米 | 460 |
| 121 | 线槽 | 铝合金2.5 |  | 米 | 130 |
| 122 | 线槽 | 2.5CM PVC |  | 米 | 360 |
| 123 | 线槽 | 铝合金5CM |  | 米 | 60 |
| 124 | 线槽 | 地槽线 |  | 米 | 45 |
| 125 | 压力表 |  |  | 个 | 10 |
| 126 | 直接 | pvc20 | 中财 | 只 | 136 |
| 127 | 直接 | pvc25 | 中财 | 只 | 48 |
| 128 | 直接 | pvc32 | 中财 | 只 | 37 |
| 129 | 直接 | pvc40 | 中财 | 只 | 32 |
| 130 | 直接 | pvc50 | 中财 | 只 | 28 |
| 131 | 直接 | 全铜 |  | 只 | 6 |
| 132 | 直接 | PPR20 | 伟星 | 只 | 37 |
| 133 | 直接 | PPR32 | 伟星 | 只 | 22 |
| 134 | 直接 | 不锈钢 |  | 只 | 30 |
| 135 | 自喷漆 | 灰色 |  | 瓶 | 17 |
| 136 | 自喷漆 | 红色 |  | 瓶 | 12 |
| 137 | 不锈钢门把手 |  |  | 只 | 20 |
| 138 | 楼梯灯感应开关 |  | 佛山 | 个 | 10 |
| 139 | 浮球 |  |  | 个 | 10 |
| 140 | 厨房用下水管 |  |  |  | 15 |
| 141 | 黄油 | 2.5KG |  |  | 5 |
| 142 | 不锈钢水管 | 20# | 正康 |  | 12 |
| 143 | 不锈钢水管 | 25# | 正康 |  | 12 |
| 144 | 不锈钢水管 | 32# | 正康 |  | 12 |
| 145 | 太阳能泄压阀 |  |  |  | 20 |
| 146 | 活接（不锈钢） | 15# | 正康 |  | 10 |
| 147 | 床头灯灯管 |  | 佛山 |  | 80 |
| 148 | 除锈剂 |  |  |  | 10 |
| 149 | 活接（不锈钢） | 20# | 正康 |  | 10 |
| 150 | 活接（不锈钢） | 25# | 正康 |  | 10 |
| 151 | 活接（不锈钢） | 32# | 正康 |  | 10 |
| 152 | 不锈钢弯头 | 15# | 正康 |  | 10 |
| 153 | 不锈钢弯头 | 20# | 正康 |  | 10 |
| 154 | 不锈钢弯头 | 25# | 正康 |  | 10 |
| 155 | 不锈钢弯头 | 32# | 正康 |  | 10 |
| 156 | 压力表 |  | 红旗 |  | 10 |