- 项目概况

- 义乌市妇幼保健院是以妇产科、儿科为专科特色，集医疗、保健、计生指导、教学、科研于一体的公办三级甲等妇幼保健专科医院，目前是浙江大学医学院附属儿童医院义乌分院，医院将通过引入第三方有实力的运营管理服务商，实现降本增效、提高实验室诊断技术和质量管理水平，提升临床医学检验的综合服务能力。

| 项目内容 | 单位 | 数量 | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义乌市妇幼保健院检验科运营管理服务项目 | 项 | 1 | 1年。采购人根据年度考核情况，可与中标方续签合同。如续签，则最多续签二次且续签合同期限为1年，全部合同累计时间最长3年。 |

一、检验科运营管理服务包括的内容：

- 本次采购内容为义乌市妇幼保健院检验科的科室运营管理服务，本项目合同范围包括检验科试剂耗材集约化采购服务、承担检验科现有沿用设备及新增设备（确保我院之前检验业务正常开展）、运输、安装、调试、售后服务、培训、技术支持，医院无法自检项目的外送检测服务等其他运营管理伴随的一切服务。

- (1).试剂、耗材配送服务

1.1 供应商负责科室开展项目检测的仪器、辅助设备和试剂、耗材的统一配送。 提供的设备开展的项目需具有卫生部或浙江省临检中心质评分组，所在分组实验室数量靠前，需满足临床实验室质量管理性能验证与性能比对行业要求，也需满足公立医院绩效考核卫生部室间质评合格要求。

1.2 供应商提供的试剂、耗材质量应符合有关法律法规规定的质量标准，具备相关有效注册证件、合格证等，试剂仓储、冷链配送符合相应规定，确保品质有效，同时配合科室开展性能验证、室内质控和室间质评。所提供检验试剂、校准品、质控品等效期必须满足医院需求。提供断货情况的下的替代方案。

1.3 检验试剂、耗材的供应：供应商根据工作需要申购试剂、耗材，供应商收到清单后，在7个工作日内按申请数量送达采购人指定地点，送货清单与货物同行。如采购人收到试剂、耗材后发现品种、规格、数量不合订单要求的，有权拒收并通知投标人更换。如急需订货，应当天送达。保证同批号试剂至少满足3个月以上。

- 设备维修、保养等服务

2.1投标人在招标人规范管理下协助负责科室所有设备维修保养、检定、校准等工作，并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。

2.2清单内未列及的需要新增或更新的设备或试剂耗材（须通过院内医学装备管理委员会、医用耗材管理委员会讨论同意）投标人须承诺提供，设备品牌型号及配套试剂须取得院方管理部门认可；投标人提供设备维修保养、校准等工作，并承担相关所需费用，保证日常工作正常开展。

2.3 有专业维护维修服务团队，常规维修保养、校准应在规定时间内完成，紧急维修立即响应，供应商应在接到报修后4小时内到达现场。另需一名投标人自有工程师长期派驻于金华市内，保障医院对设备紧急维修需求。如不能及时维修完成保障设备正常使用，需提供标本临时检测点或检测机构，保证结果正常发放。

(3).其他服务

3.1 有专业质量安全管理服务团队，为检验科学科发展和人才培养建设创造有利条件，包括新技术新项目的人员培训，以促进科室持续、健康、稳定的发展，协助科室按ISO15189认证标准进行科室质量管理建设等。

3.2负责提供检验科的管理协助与支持，包括但不限于培训、人员进修、ISO 15189及三级医院复审等，促进检验科持续、健康、稳定地发展。

3.3 为了提升检验科整体质量服务需求，提供每2月一次专业人员到现场培训交流，提供检验科质量内审每半年一次，管理评审每年一次。

3.4 信息化建设要求：满足临床实验室管理要求，承担目前使用系统的维护保养费用

3.5为提升临床报告时效性，提高检测质量和临床服务能力，供应商应积极配合科室提升院内自检比例的努力，在不提高结算比例的前提下，出具提升自检比例的相关承诺和可行性方案。

3.8★供应商为本项目配备支持团队，包括常驻运营人员一名、仓库管理人员一名，实验室技术辅助人员二名、常驻金华市区专业工程师一名。

- 3.9 承担科室内计量设备的年度检测费用。并出具官方认可检测报告

- 3.10  承担冷链系统及探头校准及无线网络费用第三方承担。主要无线冷链系统探头校准及无线网络费用，约4万/年

- 3.11  采血耗材：采血管、采血针、动脉采血器、末梢采血器、微量采血管等相关采血。不产出业务的条码纸和试管封口膜。第三方按照成本价单独结算

- 3.12  染色体室开展项目和急诊开展血酮体单独销售结算。

- 3.13 实验室生物安全眼监控网络费用由第三方支付约3000元/年。

- 3.14  院内自助取单机由供应商提供。

3.15 部分实验室改造及系统对接约10万费用由第三方承担。

3.16 提供科室所需的质控品、校准品。

(4)外送检测服务要求

4.1具有从事医学检验技术服务能力和资质，开展项目能够满足采购方临床需求。

4.2检验报告出具时间：可按院方要求调整发放检验报告时间；报告单可在网上查询；

4.3送检标本收取次数：每天一次，特殊情况临时增加一次；

4.4全年服务：全年全天候上门收取标本（农历除夕、大年初一二三、不可抗力情况除外）；

4.5突发情况：院方自己开展项目仪器发生故障时，提供标本紧急检验服务，结算扣率不变

4.6特殊标本（包括急诊标本、病理标本）：提供临时加急服务，需提供具体方案及报告出具时限等；

4.7外送检验项目结果需回传至医院LIS系统，投标人承担相关接口费用；

4.8切换医院LIS接口需及时完成，不得中断检验报告传输影响临床决策，且传输稳定、报告完整；

4.9按照检验质控要求，定期提供所有外送项目的室内质控、室间质控报告；

4.10提供每年一次的现场评审服务，由检验科各专业组专家对外送项目进行现场评审。

- 二、结算方式（付款方式）：收入以医院LIS统计为依据，中标人收费的唯一标准是按2022年金华市医疗服务行业物价收费标准*报价进行结算。

三、付款方式

经双方共同确认检测数量无异议后，医院在收到中标人的发票后90日内支付费用

- 检验科目前外送项目清单（详见附件）

- 第三方实验室检测能力要求对项目清单全覆盖

- 高压灭菌锅、离心机、生物安全柜等、医用超低温冷冻冰箱按科室实际运行需要负责更新更换，品牌不变。

- 检验科质控品（详见附件）