## 设备方案
序号 | 科室 | 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 启用日期 | 备注
1 | PCR室四区 | 辅助设备 | 混匀器 | 其林贝儿 | VORTEX-5 | 2021.09.08 | 1、表中辅助设备、医疗设备产权属于迪安为科室日常运营所必需 2、提供这些设备的日常维护，保正正常运转，使用年限超过国家规范或二次维修未能修复须免费更新为同一品牌 3、表中所列检测设备允许更新为同档次贝克曼、雅培品牌型号
2 | PCR室四区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
3 | PCR室四区 | 辅助设备 | 冷藏冷冻冰箱 | 美的 | BCD-175SM(a) | 2015.07.31
4 | PCR室三区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
5 | PCR室二区 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔 | HCYCD-205 | 2018.12.29
6 | PCR室二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取仪 | 达安 | Smart-32 | 2018.03.28
7 | PCR室二区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | OLABO | MF-II-ZW30S19W | 2021.09.15
8 | PCR室二区 | 辅助设备 | 高速离心机 | 中科中佳 | HC-1010 | 2020.06.01
9 | PCR室二区 | 辅助设备 | 高速离心机 | 中科中佳 | HC-2517 | 2023.10.10
10 | PCR室二区 | 辅助设备 | 恒温金属浴 | 博日 | HB-202 | 2018.12.15
11 | PCR新二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取纯化仪 | 明德 | MD-NAE32 | 2021.09.16
12 | PCR室 | 医疗设备 | 混匀器 | 其林贝尔 | XW-80A | 2018.12.25
13 | PCR室二区 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1500-IIA2 | 2019.02.28
14 | PCR室二区 | 辅助设备 | 超净工作台 | 海尔 | HBC-1300V | 2018.12.29
15 | PCR室一区 | 辅助设备 | 高速离心机 | 中科中佳 | HC-1014 | 2021.09.15
16 | PCR室一区 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-40L262 | 2018.12.29
17 | PCR室一区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 2018.12.15
18 | PCR室一区 | 医疗设备 | 混匀器 | 其林贝尔 | XW-80A | 2018.12.25
19 | PCR发热 | 辅助设备 | 超净工作台 | 安泰 | SM-CJ-1FD | 2018.12.24
20 | PCR室一区 | 辅助设备 | 西门子医用冰箱 | 西门子 | BCD-198 | 2018.12.25
21 | PCR室三区 | 检测设备 | 实时荧光定量PCR仪 | 迪安诊断 | MC-1000 | 2020.5.19
22 | PCR新二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取纯化仪 | 明德 | MD-NAS96 | 2021.09.16
23 | PCR发热 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-118 | 2020.05.31
24 | PCR室二区 | 辅助设备 | 低速离心机 | 奥盛 | Mini-6k | 2020.02.11
25 | PCR室二区 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2021.02.05
26 | PCR新三区 | 检测设备 | 全自动荧光PCR分析仪 | 罗氏 | cobasZ480 | 2020.12.17
27 | PCR室四区 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2021.01.20
28 | PCR发热 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-356 | 2017.07.31
29 | PCR室二区 | 医疗设备 | 微孔板离心机 | 其林贝尔 | BE-6100 | 2021.03.05
30 | PCR室 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2021.01.20
31 | PCR新二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取纯化仪 | 明德 | MD-NAE32 | 2021.09.16
32 | PCR室 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR40-IIB2 | 2021.08.25
33 | PCR室 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR40-IIA2 | 2021.08.25
34 | PCR室 | 医疗设备 | 混匀器 | 其林贝尔 | XW-80A | 2021.04.30
35 | PCR室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-25L262 | 2021.10.29
36 | PCR室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-40L508 | 2015.09.30
37 | PCR室 | 检测设备 | 全自动PCR分析系统 | 天隆 | Gentier 48E | 2021.02.04
38 | PCR室 | 检测设备 | 全自动PCR分析系统 | 天隆 | Gentier 48E | 2021.02.04
39 | PCR室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-86L388J | 2021.08.30
40 | PCR室 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔 | HYCD-290 | 2021.08.16
41 | PCR新二区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | OLABO | MF-II-ZW30S19W | 2021.09.15
42 | PCR新二区 | 医疗设备 | 混匀器 | 其林贝尔 | XW-80A | 2021.09.15
43 | PCR新二区 | 医疗设备 | 混匀器 | 其林贝尔 | XW-80A | 2021.09.15
44 | PCR新三区 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | OLABO | MF-II-ZW30S19W | 2021.09.15
45 | PCR新三区 | 检测设备 | 实时荧光定量PCR仪 | ABI | 7500 | 2021.10.14
46 | PCR新二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取纯化仪 | 明德 | MD-NAE32 | 2021.10.29
47 | PCR新三区 | 检测设备 | 实时荧光定量PCR仪 | 安誉 | AGS4800 | 2021.11.12
48 | PCR新二区 | 辅助设备 | 全自动核酸提取仪 | 达安 | Swift96 | 2021.11.16
49 | PCR发热 | 检测设备 | 全自动PCR分析系统 | 伯乐 | CFX96DeepWell | 2021.01.24
50 | PCR发热 | 检测设备 | 全自动PCR分析系统 | 伯乐 | CFX96DeepWell | 2021.01.24
51 | PCR发热 | 辅助设备 | 立式灭菌器 | 新华 | SHINVA | 2021.01.24
52 | PCR发热 | 辅助设备 | 立式灭菌器 | 新华 | SHINVA | 2021.01.24
53 | PCR发热 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 力申 | HFsafe1500LC | 2022.01.24
54 | PCR发热 | 辅助设备 | 电子台称 | 征龙 | TCS-100 | 2023.07.10
55 | PCR发热 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2020.12.14
56 | PCR发热 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 美菱 | YCD-EL260 | 2020.12.14
57 | PCR发热 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-25L92 | 2021.10.29
58 | 产筛室 | 辅助设备 | 超低温保存箱 | 海尔 | DW-86L626 | 2018.12.27
59 | 产筛室 | 辅助设备 | 超低温保存箱 | 海尔 | DW-86L626 | 2018.12.27
60 | 产筛室 | 辅助设备 | 超低温保存箱 | 美菱 | DW-HL668 | 2019.06.30
61 | 产筛室 | 辅助设备 | 超低温保存箱 | 美菱 | DW-HL668 | 2019.06.30
62 | 产筛室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 三洋 | MPR-3120 | 2018.12.27
63 | 产筛室 | 辅助设备 | 立式超低温保存箱 | 海尔 | DW-86L626 | 2014.09.30
64 | 产筛室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-118A | 2020.05.31
65 | 产筛室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 三洋 | MDF-U32V(N) | 2012.12.19
66 | 产筛室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 三洋 | MDF-382E(N) | 2017.10.09
67 | 细菌组 | 检测设备 | 微生物鉴定及药敏分析系统 | 梅里埃 | ATB | 2008.05.01
68 | 细菌组 | 辅助设备 | 超净工作台 | 海尔 | HCB-1600H | 2019.02.28
69 | 细菌组 | 医疗设备 | 移动紫外消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
70 | 细菌组 | 医疗设备 | 移动紫外消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
71 | 细菌组 | 辅助设备 | 低速离心机 | 中佳 | SC-04 | 2017.3.6
72 | 细菌组 | 医疗设备 | 旋涡混合仪 | 其林贝尔 | XW-80A | 2017.10.8
73 | 细菌组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 尼康 | E200MV | 2018.12.15
74 | 细菌组 | 医疗设备 | 混合仪 | Thermo | LP.VORTEX.MIXER | 2013.10.7
75 | 细菌组 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2019.02.28
76 | 细菌组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 沈阳医药 | YY-400 | 2017.3.6
77 | 细菌组 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2019.02.28
78 | 细菌组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HCY-940 | 2019.12.23
79 | 细菌组 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-86W100J | 2019.9.28
80 | 细菌组 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2019.12.17
81 | 细菌组 | 辅助设备 | 荧光显微镜 | 奥林巴斯 | CX22 | 2017.10.14
82 | 细菌组 | 辅助设备 | 染色仪 | 梅里埃 | PREVI COLOR GRAM | 2018.12.20
83 | 细菌组 | 辅助设备 | 二氧化碳培养箱 | 梅里埃 | BB150 | 2019.06.30
84 | 细菌组 | 辅助设备 | 恒温培养箱 | 赛默飞世尔 | HERA.THERM | 2019.04.30
85 | 细菌组 | 辅助设备 | 高压灭菌锅 | 厦门致微 | GR85DP | 2018.12.25
86 | 细菌组 | 辅助设备 | 高压灭菌锅 | 厦门致微 | GR85DP | 2019.04.30
87 | 细菌组 | 医疗设备 | 加热器 | 博科 | BIOBASE | 2021.09.11
88 | 细菌组 | 辅助设备 | 比浊仪 | 梅里埃 | Densi CHEK PLUS | 2013.09.19
89 | 细菌组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
90 | 细菌组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
91 | 细菌组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
92 | 细菌组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
93 | 细菌组 | 医疗设备 | 冲淋装置 | ABORA | TOF | 2018.12.15
94 | 细菌组 | 辅助设备 | 电子台称 | 酷贝 | TCS-200 | 2020.05.25
95 | 细菌组 | 辅助设备 | 高压灭菌锅 | 厦门致微 | GR85DP | 2019.04.30
96 | 细菌组 | 辅助设备 | 二氧化碳培养箱 | 贝菌 | BPN-150CRH | 2023.01.08
97 | 细菌组 | 辅助设备 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V1006
98 | 生化室 | 检测设备 | 罗氏生化核心模块 | 罗氏 | cobas | 2019.1.18
99 | 生化室 | 检测设备 | 全自动生化免疫ISE模块 | 罗氏 | cobas ise | 2019.1.18
100 | 生化室 | 医疗设备 | 塑料试管薄膜热合封口机 | 倍可特 | TY-50 | 2019.06.30
101 | 生化室 | 医疗设备 | 塑料试管薄膜热合封口机 | 倍可特 | TY-50S | 2015.11.30
102 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2021.04.23
103 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
104 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
105 | 生化室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-25L262 | 2016.12.25
106 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
107 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
108 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
109 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
110 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
111 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 松下 | HYC-391 | 2018.12.17
112 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
113 | 生化室 | 辅助设备 | 离心机 | 白洋 | BY-600C | 2021.07.10
114 | 生化室 | 辅助设备 | 离心机 | 白洋 | BY-600C | 2015.11.1
115 | 生化室 | 辅助设备 | 离心机 | 白洋 | BY-600A | 2015.11.1
116 | 生化室 | 辅助设备 | 医用超低温冰箱 | Alphavita | MDF-382 | 2021.12.30
117 | 生化室 | 医疗设备 | 水机 | EKOM | DK50 2V/M | 2018.11.26
118 | 生化室 | 辅助设备 | 恒温箱 | Thermo | IGS100 | 2019.04.30
119 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
120 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
121 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
122 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
123 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
124 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
125 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
126 | 生化室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
127 | 生化室 | 医疗设备 | 冲淋装置 | ABORA | TOF | 2018.12.15
128 | 生化室 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 2018.12.15
129 | 生化室 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 2018.12.15
130 | 生化室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
131 | 生化室 | 医疗设备 | UPS | 易事特 | EA890 | 2019.2.28
132 | 生化室 | 检测设备 | 罗氏发光核心模块 | 罗氏 | cobas 8000 | 2018.11.26
133 | 生化室 | 检测设备 | 罗氏发光核心模块 | 罗氏 | cobas 8000 | 2018.11.26
134 | 生化室 | 辅助设备 | 高速冷冻离心机 | Thermo | Sorvall ST 16R | 2021.08.25
135 | 免疫室 | 辅助设备 | 酶标仪 | 帝肯 | SUNRISE-RC/ST | 2014.12.31
136 | 急诊发热 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2019.02.28
137 | 免疫室 | 辅助设备 | 数显混匀器 | 东吴 | WZR-H6000 | 2016.11.30
138 | 免疫室 | 医疗设备 | 移动紫外车 | 巨光 | ZXC | 2018.12.15
139 | 免疫室 | 检测设备 | 全自动免疫印迹仪 | 迪讯 | DX-Blot45Ⅱ | 2023.10.27
140 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
141 | 免疫室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
142 | 免疫室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
143 | 免疫室 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
144 | 免疫室 | 辅助设备 | 安图洗板机 | 安图 | IWD-960 | 2017.2.24
145 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
146 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 三洋 | MDF-U539-C | 2014.06.30
147 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | Rowsen | DW-40L262 | 2018.1.10
148 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 三洋 | MDF-U538-C | 2017.10.09
149 | 免疫室 | 检验设备 | 化学发光分析仪 | 洹艺 | BA-G2000 | 2020.08.10
150 | 免疫室 | 辅助设备 | 试剂卡孵育器 | 瑞捷 | MF-100 | 2021.03.22
151 | 免疫室 | 辅助设备 | 试剂卡孵育器 | 瑞捷 | MF-100 | 2021.03.22
152 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-25L262 | 2021.02.04
153 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | NIKON | E200MV | 2018.12.25
154 | 免疫室 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.23
155 | 门诊血液组 | 检测设备 | 全自动五分类血球分析仪 | 希森美康 | XN-1000i | 2015.06.19
156 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 离心机 | 白洋 | BY320C | 2015.11.1
157 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 离心机 | 白洋 | BY160C | 2017.5.24
158 | 门诊血液组 | 检测设备 | 全自动快速血沉分析仪 | 希森美康 | TEST1 | 2018.12.18
159 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海宁雪津 | LC338 | 2018.12.25
160 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HCY-940 | 2019.12.23
161 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HCY-940 | 2019.12.23
162 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 胶体金免疫分析仪 | 汇创宜 | Hytriage-202 | 2019.04.25
163 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310 | 2019.12.17
164 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2019.12.17
165 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 混匀器 | 海门其林贝儿 | VORTEX-6 | 2018.12.25
166 | 门诊血液组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
167 | 门诊血液组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
168 | 门诊血液组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
169 | 门诊血液组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
170 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 架盘天平 | 马头牌 | BP-II | 2006.03.22
171 | 门诊血液组 | 医疗设备 | 冲淋装置 | ABORA | TOF | 2018.12.03
172 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2021.08.11
173 | 门诊血液组 | 检测设备 | 全自动血流变测试仪 | 众驰 | ZL9000C | 2023.06.30
174 | 门诊血液组 | 辅助设备 | 涂片离心机 | 京医众 | DT4-6B | 2023.08.30
175 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 电子天平 | 上海精密 | FA1204B | 2011.03.01
176 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 低速离心机 | 中科中佳 | SC-2546 | 2018.12.25
177 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310 | 2019.12.15
178 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物安全柜 | Heal Force | Hfsafe-1800 | 2017,7,12
179 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 2017.07.31
180 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX31RTSF | 18.12.20
181 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX41RF | 18.12.20
182 | 门诊体液组 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
183 | 门诊体液组 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
184 | 门诊体液组 | 医疗设备 | 紫外线消毒车 | 江苏巨光 | ZXC | 2018.12.15
185 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 试剂卡孵育器 | 博研 | FYQ | 2018.12.20
186 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX43RF | 2018.12.15
187 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX-31 | 2011.03.16
188 | 门诊体液组 | 辅助设备 | 电子台秤 | 大红鹰 | ＴＣＳ－２００ | 2020.5.25
189 | 门诊体液组 | 医疗设备 | UPS | 易事特 | EA890 | 2019.2.28
190 | 门诊抽血组 | 医疗设备 | 智能采血系统 | 海星 | SEASTAR-1200R | 2018.12.25
191 | 门诊抽血组 | 医疗设备 | 项目分拣机 | 海星 | E-SORTING | 2018.12.25
192 | 门诊抽血组 | 辅助设备 | 电子台称 | 征龙 | TCS-200 | 2018.12.25
193 | 急诊检验 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2019.12.15
194 | 急诊检验 | 辅助设备 | 恒温培养箱 | 天津泰斯特 | DH3600B | 2016.4.7
195 | 急诊检验 | 辅助设备 | 低速离心机 | 中科中佳 | SC-2546 | 2018.12.25
196 | 急诊检验 | 辅助设备 | 低速离心机 | 白洋 | BY-160C | 2018.11.29
197 | 急诊检验 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 三洋 | MPR-312D | 2013.10.7
198 | 急诊检验 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2019.12.15
199 | 急诊检验 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-940 | 2019.12.15
200 | 急诊检验 | 医疗设备 | 冲淋装置 | ABORA | TOF | 2018.12.15
201 | 急诊检验 | 辅助设备 | 胶体金免疫分析仪 | 汇创宜 | Hytriage-202 | 2019.04.25
202 | 急诊检验 | 辅助设备 | 电子台称 | 大红鹰 | TCS-200 | 2020.05.25
203 | 急诊检验 | 辅助设备 | 医用离心机 | 白洋 | BY-160c | 2018.11.29
204 | 急诊检验 | 医疗设备 | 加热器 | 博科 | BIOBASE | 2019.10.17
205 | 急诊检验 | 辅助设备 | 低速离心机 | 白洋 | BY-160C | 2020.12.14
206 | 急诊发热 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2020.12.14
207 | 急诊发热 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2020.12.14
208 | 急诊检验 | 医疗设备 | 混匀仪 | 其林贝尔 | XW-80A | 2020.12.14
209 | 急诊检验 | 医疗设备 | 混匀仪 | 其林贝尔 | LX-400 | 2021.10.25
210 | 急诊检验 | 医疗设备 | 移动紫外车 | 翊东 | YISC-I | 2021.02.05
211 | 急诊发热 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 中科都菱 | MDF-25V328E | 2022.1.24
212 | 急诊发热 | 辅助设备 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V1006 | 2022.1.24
213 | 急诊发热 | 辅助设备 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V316 | 2022.1.24
214 | 急诊发热 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 力申 | HFsafe1500LC | 2022.1.24
215 | 急诊发热 | 辅助设备 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V316 | 2022.1.24
216 | 输血科 | 辅助设备 | 医用离心机 | 白洋 | 120A | 2015.11.1
217 | 输血科 | 辅助设备 | 医用离心机 | 白洋 | BY-320C | 2019.9.15
218 | 输血科 | 辅助设备 | 医用离心机 | 长春博研 | TD-A | 2018.12.15
219 | 输血科 | 辅助设备 | 医用离心机 | 长春博研 | TD-A | 2018.12.25
220 | 输血科 | 辅助设备 | 医用离心机 | 白洋 | BY120A | 2020.11.24
221 | 输血科 | 辅助设备 | 卡式孵育器 | 博研 | FYQ | 2018.12.25
222 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 三洋 | MBR-107D(H) | 2017.9.15
223 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷冻箱 | 海尔 | HXC-158 | 2018.6.9
224 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-290 | 2020.4.9
225 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-391 | 2018.12.17
226 | 输血科 | 辅助设备 | 医用低温保存箱 | 三洋 | MDR-U338-C | 2011.05.19
227 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2018.12.17
228 | 输血科 | 辅助设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 海尔 | HYCD-205 | 2018.12.25
229 | 输血科 | 辅助设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX21FS1 | 2018.12.15
230 | 输血科 | 辅助设备 | 高频热合机 | 苏州医用 | GZR-III | 2011.03.27
231 | 输血科 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
232 | 输血科 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
233 | 输血科 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
234 | 输血科 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
235 | 输血科 | 医疗设备 | 等离子空气消毒器 | 佩洁尔 | PM-X1200D2 | 2018.12.15
236 | 输血科 | 医疗设备 | 冲淋装置 | ABORA | TOF | 2018.12.15
237 | 输血科 | 辅助设备 | 微电脑电脑采液控制器 | 苏州医用 | CZK-IIC | 2011.03.27
238 | 输血科 | 辅助设备 | UPS | 山特 | CSKS3KV | 2018.12.15
239 | 输血科 | 辅助设备 | 全温控检测智能化血浆解冻仪 | 武汉贝索 | BSJD-1-D1 | 2018.12.20
240 | 输血科 | 辅助设备 | 全温控检测智能化血浆解冻仪 | 武汉贝索 | BSJD-1-22 | 2018.12.20
241 | 输血科 | 辅助设备 | 血小板恒温震荡保存箱 | 苏州苏蜜科 | XHZ-IIIA | 2017.5.16
242 | 输血科 | 辅助设备 | 生物安全柜 | 海尔 | HR1200-IIA2 | 2018.12.17
243 | 输血科 | 辅助设备 | 高压灭菌锅 | 厦门致微 | GR85DP | 2018.12.25
243 | 免疫学 | 软件 | 血清学筛查的风险计算软件lifecycle |  |  |  | 需承担5万/年