附件：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号及参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械隔膜计量泵 | OBL | M521,520L/h,5Bar,0.37Kw | 原装进口 |
| 2 | 机械隔膜计量泵 | 格兰富 | DMX 525-3，525L/h,3Bar,0.37Kw | 原装进口 |
| 3 | 机械隔膜计量泵 | JESCO | LB510，500L/h，4Bar，0.45Kw | 原装进口 |