附件一：耗材清单

| 标段 | 物资名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自体血回输机耗材 | ATS吸管、ATR 120储血管、AT1自身输血套件 | 400.00 | 655 | 术中回收患者血液、包含血液回收、过滤、回输的全套耗材，支持自体输血流程 |
| 2 | 中心静脉导管包 | 双腔CV-702-20YT | 239.76 | 272 | 用于中心静脉置管，实现快速输液、给药及血流动力学监测 |
| 2 | 中心静脉导管包 | CV-701-16YT | 158.24 | 150 | 短导管包，适用于儿童或浅表静脉穿刺 |
| 2 | 中心静脉导管包 | 双腔 CV-402-06T | 263.73 | 13 | 双腔导管，支持同步输注不同药物或营养液 |
| 2 | 中心静脉导管包 | 三腔CV-703-20YT | 289.00 | 4 | 三腔导管，用于复杂治疗场景下多通道输液或监测 |
| 2 | 中心静脉导管包 | 单腔CV-401-16YT | 160 | 5 | 单腔静脉包，应用于重症监护、血液净化、长期静脉营养支持及药物输注 |
| 3 | 一次性使用白细胞过滤输血器材 | FTS-RC802 | 200.00 | 216 | 过滤血液中的白细胞，降低输血反应及免疫排斥风险 |
| 4 | 一次性麻醉深度监测深度传感器（脑电传感器） | NW-P003 | 228.91 | 2306 | 实时监测麻醉期间脑电活动，精准评估患者麻醉深度 |
| 5 | 压力传感器及其附件 | 单腔：MX9605A | 239.32 | 119 | 监测动脉或静脉压力，用于重症监护及手术中的血流动力学管理 |
| 6 | 注射针 | 0.7*8 | 2.50 | 1000 | 常规皮下、肌肉或静脉注射用针头，适用于麻醉和整形美容 |
| 7 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | RD（柔性通孔III型）+JX | 199.80 | 7000 | 硬膜外麻醉操作专用套件，含穿刺针、导管等，用于术后镇痛或分娩麻醉 |
| 8 | 一次性使用心电电极 | 915S50、915T50 | 0.60 | 26000 | 连接心电监护设备，实时监测患者心电图信号 |
| 8 | 一次性使用心电电极 | 932F35 | 1.10 | 2000 | 高精度心电电极，适用于长时间动态心电图监测 |
| 9 | 一次性使用吸液袋(无菌保护套) | 4型-4 15*100 | 2.37 | 400 | 收集手术或治疗中产生的体液，防止污染并保持无菌环境 |
| 10 | 一次性使用无菌注射针(治疗头) | 九针pand19p32gl | 199.50 | 130 | 用于皮肤美容，适用于高精度药物注射或局部麻醉 |
| 11 | 一次性使用无菌注射针 | 0.3*13 | 0.65 | 600 | 超细针头，适用于皮肤美容 |
| 12 | 一次性使用无菌气管插管 | 各型号 | 104.00 | 1540 | 建立人工气道，保障全身麻醉或急救时呼吸道通畅 |
| 13 | 一次性使用视频喉镜片 | Ued系列 | 66.23 | 600 | 配合视频喉镜使用，辅助可视化气管插管操作 |
| 13 | 一次性使用视频喉镜片 | TDC系列 | 39.99 | 1300 | 配合视频喉镜使用，辅助可视化气管插管操作 |
| 14 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 (脉搏血氧饱和度探头) | HS-SA-2 | 67.18 | 11500 | 实时监测患者血氧饱和度及脉率 |
| 15 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII | 55.20 | 10900 | 包含穿刺针、导管等，用于椎管内麻醉或神经阻滞 |
| 16 | 一次性使用呼吸管路套装 | BOT-S／P1.5成人、BOT-S／P1.5儿童 | 50.94 | 18620 | 连接呼吸机与患者，提供氧气并排出二氧化碳，适配成人与儿童 |
| 17 | 一次性使用喉罩气道导管 | HZCP系列 | 179.11 | 51 | 替代气管插管，维持术中或急救时气道开放 |
| 18 | 体温传感器 | MC-EA05 | 100.00 | 600 | 持续监测患者体温 |
| 19 | 热湿交换器 | 小儿型 | 22.20 | 3000 | 保持呼吸气体湿度与温度，减少气道干燥损伤 |
| 20 | 全身麻醉气管插管包 | QMB-II(加强）B | 75.00 | 2425 | 含加强型导管及辅助工具，适用于长时间全身麻醉插管 |
| 21 | 皮肤伤口胶带 | R1547 1.2cm*10cm，6条/包 | 790.00 | 10 | 高粘性胶带，固定术后伤口敷料或导管 |
| 21 | 皮肤伤口胶带 | R1541 0.6cm*7.5cm,3条/包 | 580.00 | 5 | 细窄胶带，适用于小面积伤口或敏感皮肤固定 |
| 22 | 麻醉面罩 | 成人、儿童 | 21.68 | 18601 | 输送麻醉气体或氧气，适配不同年龄患者面部结构 |
| 23 | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 | GL-2、GL-3 | 22.20 | 14000 | 过滤呼吸回路中的病原体与颗粒物，防止交叉感染 |
| 24 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | HS-CL01 4.5KG | 337.5 | 20 | 麻醉机专用，吸收患者呼出的二氧化碳，维持呼吸回路气体平衡 |
| 25 | 一次性使用牙垫 | 各型号 | 1.78 | 2500 | 在麻醉插管过程中保护患者的牙齿不被损坏 |