## Sheet1
标段 | 物资名称 | 规格型号 | 用途说明
1 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | CVB-18F-II | 适用于妇女引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈的机械扩张
2 | 一次性使用输卵管及其附件 | KG-Pebax-02-01-01 | 该产品用于宫腔镜监视下用导丝导入的器械, 经阴道进入宫腔, 对子宫间质部、 输卵管进行造影、 疏通。
3 | 一次性宫腔压迫球囊套件 | 顺产型、剖宫产型 | 充盈后的球囊完全和子宫内壁贴合，通过压迫实现止血
4 | 无支架固定式宫内节育器 | PP型 | 不依靠支架在宫腔内的支撑作用，对于子宫颈内口过松、子宫颈重度撕裂者均可放置
5 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 8806060 | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗
6 | 可吸收止血纱 | 1961 | 促进手术创面止血
6 | 可吸收止血纱 | 1963 | 促进手术创面止血
7 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 0668945 | 进行静脉注射治疗、造影剂的高压注射,同时还可进行中心静脉压监测
8 | 经外周插管的中心静脉导管 | 7617405 | 利用导管从外周手臂的静脉进行穿刺，导管直达靠近心脏的大静脉，避免化疗药物与手臂静脉的直接接触，加上大静脉的血流速度很快，可以迅速冲稀化疗药物，防止药物对血管的刺激
9 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | IN/D型 | 适用于任何健康、确认未妊娠妇女放置以达到避孕的目的
10 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 2.5ml | 避免子宫内膜受损、减少流产风险、辅助人工授精
11 | γcu 含吲哚美辛记忆合金宫内节育器 | 24mm、26mm、28mm | 为含药宫内节育器的一种，可将吲哚美辛储存于节育器内，通过每日微量释放药物而达到避孕效果
12 | 补片 | UMN3 | 成人腹股沟疝修补术中使用
13 | 子宫造影管 | 12#F12 | 明确输卵管是否通畅，将 造影剂 注射到子宫腔内
14 | 医用超声耦合剂 | KL-250型 | 通过耦合剂“过渡”作用，使探头与皮肤之间的 声阻抗差 减小，从而减小超声能量在此界面的反射损失。 另外，还起到“润滑”作用，减小探头面与皮肤之间的摩擦，使探头能灵活的滑动探查。
15 | 一次性使用植入式给药装置留置针 | 1人份/支 | 用于接入通过手术植入的血管内输液港
16 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25mm*40mm、0.25mm*25mm | 可以有效防止疾病传播和交叉感染，减少针灸治疗中的风险和不良反应
17 | 一次性使用皮肤点阵针 | DCZ-4F-D/50（高高针） | 主要用于皮肤点刺试验，也可用于常规皮肤试验和皮肤敏感。
18 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 16# | 通过其内部的穿刺针和其他无菌器械，能够安全、有效地进行骨穿操作
19 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 10060C | 作为对比剂的传输器械，可在短时间内将对比剂集中注入病人的血管或脏器(如连接管路、吸药器)
19 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 连接管 | 作为对比剂的传输器械，可在短时间内将对比剂集中注入病人的血管或脏器(如连接管路、吸药器)
19 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 65ML | 作为对比剂的传输器械，可在短时间内将对比剂集中注入病人的血管或脏器(如连接管路、吸药器)
20 | 一次性使用负压吸引球 | 200ml | 减少组织损伤、防止因大量液体积聚引起的创缘分离及细菌生长，从而提高了伤口愈合效果
21 | 血气与电解质非定值质控品 | 2-30*1.7ml、3-30*1.7ml | 用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度
22 | 天然胶乳橡胶避孕套 | W55±2mm光面型 | 用于超声检查时的探头包裹
23 | 气管切开插管 | 7.5#普通 | 解除喉源性呼吸困难、呼吸功能失常或下呼吸道分泌物潴留所致呼吸困难
24 | 抗菌粘尘垫 | 65*120 | 可以防止微生物进入医院病房，从而控制污染
25 | 造口袋 | 不透明PE剪孔10mm-70mm、10mm-35mm | 用于储蓄人体排泄物的容器物、如尿液、粪便，适用于肛肠、尿道、双腔造口人士
26 | 弹力绷带 | 1582 | 用自然纤维编织而成，质料柔软，弹性极高。主要用于包扎护理
27 | PH试纸 | 2025-01-14 | 检验溶液酸碱度
28 | 输液贴 | 4.5cm*7.5cm | 固定输液管路，防止输液管路脱落或扭曲，保证输液的顺利进行
29 | 一次性使用中单 | 80*240 | 覆盖身体部位，防止细菌或微生物污染，同时提供一定的支撑和舒适度
30 | 一次性使用肛门管 | F20 | 用于排空、冲洗或灌注的一次性使用
31 | 弹性绷带（一次性使用止血带） | 5x7(医用橡胶管) | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力、用于功能检查使用。
32 | 气管插管 | 无囊、有囊 各型号 | 固定气管，防止气管插管滑脱，防止漏气，保证呼吸机正压通气的有效实施